Общество с ограниченной ответственностью

"БУРВОДПРОЕКТ"

Свидетельство № П-089-21012010-050/3 от 07 ноября 2011 г.

Заказчик – Администрация пос. Олымский

Касторенского района Курской области

«Водоснабжение ул. Школьная пос. Олымский

Касторенского района Курской области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

98-12/13-ПБ

Том 9

2015 год

Общество с ограниченной ответственностью

"БУРВОДПРОЕКТ"

Свидетельство № П-089-21012010-050/3 от 07 ноября 2011 г.

Заказчик – Администрация пос. Олымский

Касторенского района Курской области

«Водоснабжение ул. Школьная пос. Олымский

Касторенского района Курской области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

98-12/13-ПБ

Том 9

Директор ООО «Бурводпроект», ГИП			С. Ф. Каратеев

Гидрогеолог							В. В.Наумов

2015 год

ООО «Бурводпроект»

1

Листов

Лист

Стадия

Содержание

98-12/13- ПБ-С

53135-С-14-ЛТ

ГИП

Каратеев С.Ф.

Гидрогеолог

Наумов В.В.

Подпись

Лист

Изм.

№ док

Дата

Кол.уч

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Согласовано

П

СОДЕРЖАНИЕ.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 98-12/13-ПБ-С | Содержание | 3 |
| 98-12/13- ПБ-ПЗ | 1.Общие положения | 4 |
|  | 2. Мероприятия по ликвидации очага возгорания | 6 |
|  | 3. Мероприятия по предотвращению возгорания | 6 |

ООО «Бурводпроект»

3

Листов

Лист

Стадия

Пояснительная записка

98-12/13- ПБ-ПЗ

53135-С-14-ЛТ

ГИП

Каратеев С.Ф.

Гидрогеолог

Наумов В.В.

Подпись

Лист

Изм.

№ док

Дата

Кол.уч

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Согласовано

П

1.Общие положения

При выполнении строительных работ по объекту «Водоснабжение ул. Школьная пос. Олымский Касторенского района Курской области» для обеспечения пожарной безопасности необходимо руководствоваться  правилами пожарной безопасности в Российской Федерации  (ППБ 01-03) от 30 июня 2003 года.

Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

Руководители организации и индивидуальные предприниматели на своих объектах должны создать  систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован и составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей быть не более 1Е(-6) воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека. Обоснования выполняются по утвержденным в установленном порядке методикам.

Для особо сложных и уникальных зданий, кроме соблюдения требований настоящих Правил, должны быть разработаны специальные правила пожарной безопасности, отражающие специфику их эксплуатации и учитывающие пожарную опасность. Указанные специальные правила пожарной безопасности должны быть согласованы с органами государственного пожарного надзора в установленном порядке.

На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (места заправки и стоянки автотранспорта, места складирования  материалов)

Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

2

98-12/13- ПБ-ПЗ

Лист

Дата

Подпись

Изм.

Кол.уч Лист

№ док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

П

Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны:

- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;

- создавать и содержать на основании утвержденных в установленном порядке норм, перечней особо важных и режимных объектов и предприятий, на которых создается пожарная охрана, органы управления и подразделения пожарной охраны, а также обеспечивать в них непрерывное несение службы и использование личного состава и пожарной техники строго по назначению.

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции:

- реализуют меры пожарной безопасности в подведомственных организациях и на соответствующих территориях;

- создают и содержат в соответствии с установленными нормами органов управления и подразделений пожарной охраны, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

- оказывают необходимую помощь пожарной охране при выполнении возложенных на нее задач.

На строительной площадке должным образом должны быть:

- оформлены, определены и оборудованы места для курения;

- определены места и допустимое количество единовременно курящих людей.

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

3

98-12/13- ПБ-ПЗ

Лист

Дата

Подпись

Изм.

Кол.уч Лист

№ док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

П

Работники организаций, а также граждане должны:

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

2.Мероприятия по ликвидации очага возгорания

В случае возникновения возгорания тушение пожара производить с помощью огнетушителей или пожарных расчётов, забор воды производить из пожарных гидрантов установленных на напорном трубопроводе, проходящего по центральной части поселка Олымский Касторенского  района Курской области, в случае необходимого и недостающего запаса воды забор воды осуществить из  пруда находящегося в западной части поселка. Подъезд для пожарной машины оборудовать должным образом.

3.Мероприятия по предотвращению возгорания

При розливе во время заправки или технического обслуживания строительной техники нефтесодержащих компонентов (легко возгораемых) на землю, незамедлительно  произвести выемку данного грунта и вывести на полигон  ТБО по согласованию с Администрацией данного района. Ветошь и промасленную одежду хранить в специально отведенном месте, на расстоянии не менее 50 м от места стоянки автотранспорта и его обслуживания.