# Утверждена

Постановлением Главы

МО « поселок Олымский»

от ________________ №_____

_____________ Батраков П.И.

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«поселок Олымский» Касторенского района

Курской области

на 2013 – 2022 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

Генеральный директор                        А.М. Кирилюк

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Олымский» Касторенского района Курской области на 2013-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Олымский» Касторенского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «поселок Олымский» Касторенского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Генеральный план муниципального образования «поселок Олымский» Касторенского района Курской области, разработанный ООО «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 05.10.2011 г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «поселок Олымский» Касторенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «поселок Олымский» Касторенского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «поселок Олымский» Касторенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Олымский» Касторенского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Олымский» Касторенского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 140750 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год - 5600 тыс. рублей; 2014 год - 4000 тыс. рублей; 2015 год - 20250 тыс. рублей; 2016 год - 7000 тыс. рублей; 2017 год - 7750 тыс. рублей; 2018 год - 16900 тыс. рублей; 2019 год - 12950 тыс. рублей; 2020 год - 12950 тыс. рублей; 2021 год - 14000 тыс. рублей; 2022 год - 39350 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «посёлок Олымский» расположено в центральной части Касторенского муниципального района Курской области.

Общая площадь территории муниципального образования «посёлок Олымский» составляет  4,73 кв. км.

Муниципальное образование «посёлок Олымский» находится на расстоянии 5 км от районного центра п. Касторное.

Через территорию поселения проходит железная дорога  Воронеж-Курск-Киев и автомобильная дорога межмуниципального значения «Курск-Борисоглебск».

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 2590 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «посёлок Олымский» недостаточным относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «посёлок Олымский» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Касторенском районе и Курской области. Бюджет муниципального образования «посёлок Олымский»  формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

Основными предприятиями, функционирующими на территории муниципального образования «Посёлок Олымский», являются ЗАО “Олымский сахарный завод” и ОАО “Молконсервы”.

Социальную инфраструктуру МО «поселок Олымский» представляют собой средняя общеобразовательные школы, два детских сада,  центральная районная больница с аптекой, Дом культуры, библиотека.

Кроме того, на территории муниципального образования функционируют 3 предприятия торговли и общественного питания, 2 предприятия бытового обслуживания, 2 организации административно- делового обслуживания и связи

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «поселок Олымский» согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 65268 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 25,2 кв. м.

Жилищный фонд муниципального образования «поселок Олымский» на      8,3 % представлен многоквартирными и на 91,7 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 733 квартиры (33 дома) общей площадью 38,366 тыс. кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 365 жилых домов общей площадью 26,902 тыс. кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности центральным отоплением составляет 10,0 %, сетевым газоснабжением – 90,0 %, водопроводом – 80,0 %, централизованной канализацией – 65,0 %.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО «поселок Олымский»

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд | Индивидуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 398 | 33 | 365 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 733 | 733 | - |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 2590 | 1900 | 690 |
| 4 | Общая площадь | (кв. м) | 65268 | 38366 | 26902 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м | 6567 | 6567 | - |
|  |  | % | 10,0 | 17,0 | - |
| 5.2 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 58741 | 38366 | 20375 |
|  |  | % | 90,0 | 100,0 | 75,7 |
| 5.3 | - водопровод | кв. м | 52214 | 38366 | 13848 |
|  |  | % | 80,0 | 100,0 | 51,5 |
| 5.4 | - канализация | кв. м | 42424 | 38366 | 4058 |
|  |  | % | 65,0 | 100,0 | 15,0 |
| 6 | Обеспеченность приборами учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 6.2 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 58741 | 38366 | 20375 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | - водопровод | кв. м | 52214 | 38366 | 13848 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | - электроэнергия | кв. м | 65268 | 38366 | 26902 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 7.1 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал/кв.м | 0,22 | 0,22 | - |
| 7.2 | - газ | куб.м/чел. | - | 589 | 700 |
| 7.3 | - холодная вода | куб.м/чел. | - | 63 | 44 |
| 7.4 | - электроэнергия | квтч/чел. | - | 600 | 600 |
| 8 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал | 1444,7 | 1444,7 | - |
| 8.2 | - газ | тыс. куб.м | 1641,4 | 1119,1 | 522,3 |
| 8.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 135,3 | 119,7 | 15,6 |
| 8.4 | - электроэнергия | тыс. квтч | 1554,0 | 1140,0 | 414,0 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной и коммерческой сферы МО «поселок Олымский»

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной и коммерческой сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 8 | 7 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 4700 | 8000 |
| 3 | Численность персонала | чел. | 200 | 300 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 8 | 2 |
| 4.2 | - газ | ед. | - | 5 |
| 4.3 | - водопровод | ед. | 8 | 7 |
| 4.4 | - канализация | ед. | 8 | 7 |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | - | - |
| 5.2 | - газ |  | 8 | 5 |
| 5.3 | - водопровод | ед. | 5 | 7 |
| 5.4 | - электроэнергия | ед. | 8 | 7 |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | 1683 | 360 |
| 6.2 | - газ | т. куб. м |  | 120,0 |
| 6.3 | - холодная вода | т. куб. м | 5,0 | 1,2 |
| 6.4 | - электроэнергия | т. квтч. | 80,0 | 120,0 |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 7.1 | - тепло | % | - | - |
| 7.2 | - газ |  | - | 100 |
| 7.3 | - холодная вода | % | 60 | 100 |
| 7.4 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

2.3. Электроснабжение

Муниципальное образование «поселок Олымский»  снабжается электроэнергией от сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии в муниципальном образовании производится по воздушным и кабельным линиям  10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество эксплуатируемых на территории муниципального образования электрических подстанций 10/0,4 кВ – 7 единиц, общей мощностью 3750 кВА, линий электропередачи 10 кВ – 0,65 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 8,69 км. Светильники уличного освещения установлены, в основном, на опорах ЛЭП-0,4 кВ.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1,5 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 0,855  МВт. Загрузка трансформаторных подстанций в 2012 году составила 40%.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,33 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также прогнозного удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя муниципального образования, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в МО «поселок Олымский» в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом увеличится примерно в 1,6 раза и составит ~ 1,5 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в городе достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения, находящихся на территории муниципального образования, осуществляет их собственник - ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» (Касторенский

РЭС). Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент износ распределительных сетей электроснабжения составляет 70%. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения предусматривается инвестиционными программами их собственника.

2.4. Теплоснабжение

## Теплоснабжение части (17 %) многоквартирных домов и объектов социальной сферы в поселке Олымский осуществляется централизованно от газовой котельной, находящейся в собственности ОГУП «Курсоблжилкомхоз». Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  4,7 км. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей – 1966-1976 год. Износ составляет 100%

Общая площадь жилищного фонда, подключенная к системе централизованного теплоснабжения, составляет 6567 кв. м., прочих потребителей – 7695 кв. м.  Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социальной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных внутридомовых газовых источников тепла.

Установленный на 2012 год тариф на тепло (с НДС) для населения – 1526,98 руб./Гкал, для прочих потребителей – 1629,85 руб./Гкал.

Характеристика системы централизованного теплоснабжения

### муниципального образования «поселок Олымский»

Таблица 3

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов (ед.) | Мощность котельной (Мвт/час) | Максимальная присоединенная нагрузка (Мвт/час) | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Протяженность тепловых сетей (км) | Отапливаемая площадь (кв.м) |  |  | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Реализация тепла (Гкал) |  |  | Реализацион. тариф на тепло (руб./Гкал) (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | население | Прочие потребители |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Прочие потребители | Население | Прочие потребители |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ## 1 | Котельная ул.Строителей | 2007 | 3 | ## 3,0 | ## 1,63 | ## 1,37 | ## 4,7 | ## 14262 | ## 6567 | ## 7695 | 4830 | ## 35 | 3137,6 | ## 1444,7 | ## 1692,9 | ## 1526 | ## 1630 |
|  | ## Итого по МО | 2007 | 3 | ## 3,0 | ## 1,63 | ## 1,37 | ## 4,7 | ## 14262 | ## 6567 | ## 7695 | 4830 | ## 35 | 3137,6 | ## 1444,7 | ## 1692,9 | ## 1526 | ## 1630 |

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «поселок Олымский» осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Уренгой-Ужгород" поселка Кшенский через АГРС, расположенной в поселке Новодворский.

На 01.01.2011 в общей сложности сетевым газом обеспечено 90%  населения и организаций муниципального образования «поселок Олымский». Одиночная протяженность газопроводов составляет 6,5 км.

Газификация муниципального образования «поселок Олымский» осуществляется с 2006 года в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области. Уровень износа объектов газоснабжения не превышает 5 %.

Собственником газовых сетей и их обслуживающей организацией на территории муниципального образования «поселок Олымский» является ОАО «Курскгаз».

### Характеристика системы газоснабжения

### МО «поселок Олымский» на 01.01.2012 г.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы | км | 6,5 |
| 2 | Количество газифицированных домов | ед. | 358 |
|  |  | % | 90 |

2.6. Водоснабжение

Система водоснабжения муниципального образования «поселок Олымский» включает в себя 3 артезианских скважины, 2 водонапорные башни, 8,0 км водопроводной сети. Производительность водозаборных сооружений по пропускной способности фильтров составляет 720 куб. м в сутки.

Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Расчетное суточное потребление воды в 2011 году составило 300 куб. м. Ежегодно потребителям отпускается до 150 тыс. куб. м хозяйственно-питьевой воды.

На текущий момент система водоснабжения МО «поселок Олымский» в не полной мере (80 %) обеспечивает потребности населения и объектов социальной сферы в воде.

Обслуживание объектов водоснабжения осуществляет ООО УК «Айсберг».

### Уровень обеспеченности водой и характеристика технического состояния действующей

### системы водоснабжения МО «поселок Олымский» Касторенского района на 01.01.2012г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы |  |  | Обеспеченность водой населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (ед.) | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во(ед.) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 |
| 1 | п. Олымский | 3 | 30 | 2001-07 | 70 | 2 | 2001-07 | 70 | 8,0 | 1959-2005 | 700 | 2072 | 80 |
|  | Итого по МО | 3 | 30 | 2001-07 | 70 | 2 | 2001-07 | 70 | 8,0 | 1959-2005 | 700 | 2072 | 80 |

Степень износа системы водоснабжения МО «поселок Олымский» как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 70%.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды. В связи с высоким износом водопроводных сетей уровень потерь воды составляет 40%.

### Себестоимость, реализационная стоимость и годовые объемы

### забора и реализации воды МО «поселок Олымский»

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сутки | 720 |
| 2 | Максимальное суточное потребление воды | куб.м/сутки | 300 |
| 3 | Резерв по мощности водозаборов | куб.м/сутки | 420 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в распределительную сеть | т. куб.м | 250 |
| 5 | Потери воды при передаче ее потребителю | т. куб.м | 100,0 |
|  |  | % | 40 |
| 6 | Расходы на собственные нужды и нужды пожаротушения | т. куб.м | 2,0 |
|  |  | % | 0,9 |
| 7 | Годовой объем реализации воды - всего, в т.ч.: -население; - бюджетные организации; - прочие потребители | т. куб.м | 148,0 140,0 5,0 3,0 |
| 8 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 14,4 |
| 9 | Тариф на реализацию воды -всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб. м | 14,5 14,5 14,5 |

2.7 Водоотведение

Централизованная поселковая система водоотведения МО «поселок Олымский» включает в себя 3,8  км уличной самотечной сети канализации.

Канализационные сети поселка Олымский построены в период 1966-1991 годов и выполнены из керамических, чугунных, железобетонных, стальных труб диаметром от 150 до 250 мм и проложена на глубине 1,5-4,5м. Износ канализационных сетей составляет 90%.

К централизованной системе канализации подключен многоквартирный жилищный фонд, объекты социальной и коммерческой сферы и часть индивидуального жилищного фонда.

Стоки от жилищного фонда и объектов соцкультбыта поступают на очистные сооружения молочно-консервного завода, где проходят полную биологическую очистку с последующей доочисткой на песчаных фильтрах. Сброс очищенных вод осуществляется в реку Олым.

Производительность существующих очистных сооружений молочноконсервного завода составляет 800 куб.м  в сутки.

Годовой объем отвода сточных вод составляет в пределах 200 тыс. куб.м, в том числе сточные воды молочно-консервного завода – 70 тыс. куб.м, сточные воды жилищного фонда и объектов социальной сферы - 130 тыс. куб.м. Максимальный суточный объем отвода сточных вод – 150 куб.м в сутки.

Сахарный завод имеет свою систему канализации с очисткой производственных сточных вод на полях фильтрации.

Характеристика технического состояния сооружений водоотведения МО «поселок Олымский» по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации (молочно-консервного завода) | комплекс | 1 | 70 |
| 2 | Очистные сооружения канализации (сахарного завода) | комплекс | 1 | 80 |
| 3 | Самотечные сети канализации | км | 3,8 | 90 |

Объем и стоимость услуги системы водоотведения МО «поселок Олымский» по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водоотведение (с учетом ГВС) – всего, в т.ч.: - население - прочие потребители | куб.м/сутки | 150,0 100,0 50,0 |
| 2 | Годовой объем водоотведения - всего, в т.ч. - население - бюджетные организации; - прочие потребители | т. куб. м | 200,0 100,0 30,0 70,0 |
| 3 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 16,87 |
| 4 | Тариф на реализацию услуги водоотведения-всего, в т.ч. – население; - прочие потребители | руб./куб.м | 10,02 16,92 |

Обслуживание объектов водоотведения осуществляет ООО УК «Айсберг».

2.8  Система сбора и утилизации бытовых отходов.

Очисткой от мусора, части промотходов, твердых и жидких бытовых отходов в МО «поселок Олымский» занимается ООО ООО УК «Айсберг».

Общий объем накопления твердых отходов в МО «поселок Олымский» составляет около 6,5 тыс. м3/год,  в том числе: от населения – 5,2 тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые, как собственным транспортом, так и транспортом жилищно-коммунальных предприятий, составляют  1,3 тыс. м3/год. Объем вывоза в год жидких бытовых отходов составляет 1,2 тыс. куб. м, в том числе: от населения – 1,0тыс. куб. м.

Полигон ТБО на территории поселка Олымский отсутствует. Отходы вывозятся на выделенный участок (свалку) между улицей Мира и железной дорогой. Состояние данного сооружения на 01.01.12г. как  неудовлетворительное.

В задачу санитарной очистки территории МО «поселок Олымский» входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Необходимого количества технических средств для проведения полного комплекса работ по уборке территории поселка и вывоза бытовых отходов от населения ООО УК «Айсберг» не имеет (табл. 9).

Норматив накопления твердых бытовых отходов для населения установлен в размере 2,0 куб. м в год на человека. Установленные тарифы по сбору и вывозу ТБО и ЖБО позволяют покрыть фактические затраты на  оказание данных услуг.

Характеристика технического состояния сооружений и технических средств по сбору и утилизации ТБО поселка Олымский по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Год выпуска | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой автомобиль (аренда) | ед. | 1 | 2004 | 70 |
| 2 | Трактор с тележкой | ед. | 1 | 2000 | 90 |

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной

МО «поселок Олымский» в период 2013 -2022 годов

По прогнозу генплана муниципального образования «Поселок Олымский» численность населения поселка  к 2022 году сократится  на 40 человек и составит 2550 жителей (табл. 10).

### В период с 2013 по 2022 годы в МО «поселок Олымский» планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 8000 кв. метров жилья (табл. 11). Застройка планируется в районах свободных территорий в форме индивидуальных жилых домов:

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2022 году показатель обеспеченности жителей МО «поселок Олымский» жильем составит 26,2 кв. м на 1 человека (табл. 16).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере  1 % в год.

Развитие инфраструктуры социального и коммерческого назначения в течение 2013 – 2022 годов в МО «поселок Олымский» приведено в таблице 13.

Прогноз роста численности населения в МО «поселок Олымский» в 2012-2022 годах (чел.)

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенных пунктов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Поселок Олымский | 2590 | 2586 | 2582 | 2578 | 2574 | 2570 | 2566 | 2562 | 2558 | 2554 | 2550 |
|  | Итого | 2590 | 2586 | 2582 | 2578 | 2574 | 2570 | 2566 | 2562 | 2558 | 2554 | 2550 |

Прогноз строительства жилья в МО «поселок Олымский» на 2013 – 2022 годах (кв.м)

Таблица 11

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в п. Олымский | домов | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | кв. м | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Итого по МО | домов | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | кв. м | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в МО «поселок Олымский»

Таблица 12

| № п/п | Наименование территории застройки | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в п. Олымский | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | Итого по МО | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «поселок Олымский» в 2012 – 22 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ###### Строительство автовокзала с кафе и магазином п. Олымский |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ###### Строительство торгово-развлекательного комплекса п. Олымский |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 3 | ###### Строительство рыночного комплекса площадью 600 кв.м, п. Олымский |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 4 | ###### Строительство нового водозабора п. Олымский |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5 | ###### Строительство церкви п. Олымский |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 6 | ###### Строительство гостиницы на 12 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест п. Олымский |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 7 | ###### Строительство полигона ТБО в районе песчаного карьера |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2013 – 2022 годах объектов социальной и коммерческой сферы  в МО «поселок Олымский»

Таблица 14

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Теплоснабжение и ГВС |  |  | Газопровод (км) | Водоснабжение |  |  | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые газовые источники (ед./Мвт) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) |  | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) |  |
| 1 | ###### Строительство автовокзала с кафе и магазином п. Олымский | 0,5 | 1/2х160 | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 2 | ###### Строительство торгово-развлекательного комплекса | 0,5 | 1/2х250 | 0,2 | 0,2 | 1/0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 3 | ###### Строительство рыночного комплекса площадью 600 кв.м, п. Олымский | 0,5 | 1/2х160 | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | - | - | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 4 | ###### Строительство нового водозабора | 3,0 | 1/2х160 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3,0 | - |
| 5 | ###### Строительство церкви п. Олымский | 0,5 | 1/2х160 | 0,2 | 0,2 | 1/0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 7 | ###### Строительство гостиницы на 12 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест | 0,5 | 1/2х160 | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | - | - | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 8 | ###### Строительство полигона ТБО в районе песчаного карьера | 2,0 | 1/2х160 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ###### Итого | 7,5 | 7/2420 | 0,9 | 0,9 | 5/1,3 | 0,15 | 0,15 | 2,5 | 3 | 1 | 4,0 | 1,0 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Олымский»   на 2013-2022 годы

Таблица  15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | П. Олымский | 65268 | 1305 | 1600 | 65563 | 1305 | 1600 | 65858 | 1305 | 1600 | 66153 | 1305 | 1600 | 66448 | 1305 | 1600 | 66743 |
|  | Итого по МО | 65268 | 1305 | 1600 | 65563 | 1305 | 1600 | 65858 | 1305 | 1600 | 66153 | 1305 | 1600 | 66448 | 1305 | 1600 | 66743 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Олымский»  на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | П. Олымский | 65563 | 2582 | 25,4 | 65858 | 2574 | 25,6 | 66153 | 2566 | 25,8 | 66448 | 2558 | 26,0 | 66743 | 2550 | 26,2 |
|  | Итого по МО | 65563 | 2582 | 25,4 | 65858 | 2574 | 25,6 | 66153 | 2566 | 25,8 | 66448 | 2558 | 26,0 | 66743 | 2550 | 26,2 |

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «поселок Олымский» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Олымский (80 домов общей площадью 8000 кв. м) построить 8,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ и 8,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 7,5 км, 0,4 кВ – 0,9 км, ввести в действие 7 закрытых подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 2420 кВА (табл.14).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    5,0 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории МО «поселок Олымский» объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра», предусматривается его инвестиционной программой.

## Пропускная мощность подстанций 10/0,4 кВ с учетом ввода новых подстанций на конец 2022 года составит 6170 кВА. Общая электрическая нагрузка всех потребителей в 2022 году   ~ 3000 квт.

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «поселок Олымский» в 2013-2022 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Олымский | 2582 | 0,4 | 1033 | 2574 | 0,45 | 1158 | 2566 | 0,5 | 1283 | 2558 | 0,55 | 1407 | 2550 | 0,6 | 1530 |
|  | Итого по МО | 2582 | 0,4 | 1033 | 2574 | 0,45 | 1158 | 2566 | 0,5 | 1283 | 2558 | 0,55 | 1407 | 2550 | 0,6 | 1530 |

## 3.3. Перспективы развития схемы теплоснабжения

## МО «поселок Олымский» в период 2013 -2022 годов

Расчет потребности производимого котельными тепла для жилищно-коммунальных нужд (табл.18) произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами на существующий объем потребления. Дополнительный объем тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы  административно-коммерческого и производственного назначения, возводимых в местах застройки, предполагается получать за счет установки автономных источников теплоснабжения.

При расчете нагрузок норматив максимального расхода тепла при температуре наружного воздуха -25 0С на отопление и горячее водоснабжение с учетом потерь в сетях принят – 0,00009 Гкал/кв. м в час.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в муниципальном образовании в 2022 году составит  1,284 Гкал/час (табл.19), что говорит о достаточности (2,59 Гкал/час) имеющихся генерирующих мощностей по теплу.

Для обеспечения централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением вводимых в период 2012-2020 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности теплоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы теплоснабжения муниципального образования.

- Обеспечение теплом вводимого в период 2013-2022 годов индивидуального жилищного фонда предусматривается за счет установки в каждом домостроении автономного газового теплового источника.

- Для теплоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить пять блочно-модульных и встроенных автоматизированных газовых котельных общей мощностью 1,3 Мвт, проложить 0,15 км сетей теплоснабжения и 0,15 км горячего водоснабжения (табл.12).

- В целях улучшения качества и снижения себестоимости производимой тепловой энергии предполагается строительство 2-х блочно-модульных автоматизированных газовой котельной единичной мощностью каждая 1,0 Мвт взамен действующей котельной по ул. Строителей (табл. 18).

- В целях улучшения качества теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и потерь тепла в сетях предусматривается  реконструкция    4,7 км действующих сетей теплоснабжения (табл. 18).

- В целях внедрения автоматизированной системы управления в комплексе теплоснабжения предусмотрена установка системы автоматизированного технологического учета производства и транспортировки по сетям тепла и горячей воды.

6. В целях повышения качественных характеристик теплоносителя, предотвращения преждевременного износа оборудования котельного

оборудования и сетей теплоснабжения планируется установка станций водоподготовки на вводимых газовых котельных.

7. В целях надежного обеспечения электроснабжения источников тепла предусматривается приобретение и установка резервных источников питания (газовых электрогенераторов) на основных газовых котельных.

Прогноз мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения

поселка Олымский на 2013-2022 годы (Таблица 18)

1. Реконструкция (модернизация) тепловых источников

| № п/п | Данные действующей котельной, взамен которой намечена установка блочно-модульных автоматизированных котельных |  |  |  |  | Количество и мощность устанавливаемых блочно-модульных котельных (ед./Мвт) | Планируемые сроки установки блочно-модульных автоматизированных котельных (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хозяйственный номер, наименование и место нахождения котельной | Присоед. нагрузка Мвт | Год ввода | Уровень износа оборудования (%) | Теплоснабжающая организация |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ## 1 | Котельная ул. Строителей | 1,63 | 2007 | 30 | ОГУП «Облжилкомхоз» | 2х1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  | Итого | 1,63 | - | - | - | 2х0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

2. Реконструкция (замена) тепловых сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка теплосети |  | Длина (2 тр.) (км) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Прогноз реконструкции тепловых сетей (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место нахождения участка | Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная ул. Строителей | ОГУП «Облжилкомхоз» | ## 4,7 | 1966-76 | 80 | ## 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 |
|  | Итого |  | 4,7 | - | 80 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 |

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системам центрального

теплоснабжения по МО «поселок Олымский» на 2013-2022 годы

Таблица 19

| Годы | Максимальная потребляемая мощность по теплу, с учетом горячего водоснабжения (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Жилищный фонд |  |  | Объекты бюджетной сферы и прочие потребители |  |  | ## Всего по МО (Гкал/час) |
|  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013 | 6567 | 0,000099 | 0,65 | 7695 | 0,000099 | 0,762 | 1,412 |
| 2014 | 6567 | 0,000098 | 0,643 | 7695 | 0,000098 | 0,754 | 1,397 |
| 2015 | 6567 | 0,000097 | 0,635 | 7695 | 0,000097 | 0,746 | 1,381 |
| 2016 | 6567 | 0,000096 | 0,63 | 7695 | 0,000096 | 0,739 | 1,369 |
| 2017 | 6567 | 0,000095 | 0,624 | 7695 | 0,000095 | 0,731 | 1,355 |
| 2018 | 6567 | 0,000094 | 0,617 | 7695 | 0,000094 | 0,723 | 1,34 |
| 2019 | 6567 | 0,000093 | 0,61 | 7695 | 0,000093 | 0,716 | 1,326 |
| 2020 | 6567 | 0,000092 | 0,604 | 7695 | 0,000092 | 0,708 | 1,312 |
| 2021 | 6567 | 0,000091 | 0,598 | 7695 | 0,000091 | 0,7 | 1,298 |
| 2022 | 6567 | 0,00009 | 0,591 | 7695 | 0,00009 | 0,693 | 1,284 |

## 3.4. Перспективы развития схемы газоснабжения

## МО «поселок Олымский» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью дальнейшей газификации жилищного фонда, модернизации системы теплоснабжения, а также подключения к сетевому газу вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Олымский (80 домов общей площадью 8000 кв. м) планируется построить 8,0 км газопровода низкого давления (табл. 12).

- Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 2,5 км газопровода (табл.14).

- В целях подключения к сетевому газоснабжению 100 домов существующего  индивидуального жилищного фонда в поселке Олымский планируется построить 3,0 км уличных сетей газопровода. (табл. 21).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Олымский» в 2013-2022 годах

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Олымский | Индивидуальные жилые дома | дом | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Всего по МО |  |  | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Олымский» в 2013-2022 годах

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Олымский | Газопровод низкого давления | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Всего по МО |  |  | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Олымский» на 2013-2022 годы

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Олымский | 2350 | 700 | 1645 | 2368 | 700 | 1658 | 2386 | 700 | 1670 | 2405 | 700 | 1684 | 2423 | 700 | 1696 |
|  | Итого по МО | 2350 | 700 | 1645 | 2368 | 700 | 1658 | 2386 | 700 | 1670 | 2405 | 700 | 1684 | 2423 | 700 | 1696 |

## 3.5. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «поселок Олымский» на период 2013-2022 годов

В целях подключения к централизованной системе водоснабжения существующего жилищного фонда и для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, а также для повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого в поселке Олымский индивидуального жилья (80 домов общей площадью 8000 кв. м) построить 8,0 км водопроводных сетей (табл. 12).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,0 км водопровода (табл.14).

- Для улучшения водоснабжения поселка Олымский построить дополнительно водозабор, включающий 3 артезианские скважины, водонапорную башню и 3,0 км водопровода (табл.14).

- В целях подключения к системе централизованного водоснабжения 100 домов существующего  индивидуального жилищного фонда в поселке Олымский планируется построить 5,0 км уличных сетей водопровода. (табл. 24).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 3-х артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 2- х  водонапорных башен;

- выборочную реконструкцию 8,0 км водопроводных сетей (табл.25).

### Прогноз подключения к системе централизованного водоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Олымский» в 2013-2022 годах

Таблица 23

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | п. Олымский | Индивидуальные жилые дома | дом | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Всего по МО |  |  | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для подключения к системе централизованного водоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Олымский» в 2013-2022 годах

Таблица 24

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | п. Олымский | Уличный водопровод | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Всего по МО |  |  | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «поселок Олымский» на 2013-2022 годы

Таблица 25

А) Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Олымский | 3 | 2001-07 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по МО | 3 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

Б) Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п. Олымский | 2 | 2001-07 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Итого по МО | 2 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

В) Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченных к реконструкции водопроводных сетей |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Олымский | 8,0 | 1959-2005 | 70 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Итого по МО | 8,0 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Олымский» на 2013-2022 годы

Таблица 26

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1. | п. Олымский | 2169 | 44 | 95436 | 2214 | 44 | 97416 | 2258 | 44 | 99352 | 2302 | 44 | 101288 | 2346 | 44 | 103224 |
|  | Всего по МО | 2169 | 44 | 95436 | 2214 | 44 | 97416 | 2258 | 44 | 99352 | 2302 | 44 | 101288 | 2346 | 44 | 103224 |

## Перспективы развития схемы водоотведения

## МО «поселок Олымский» на период 2013-2022 годов

В период 2013-2022 годов планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоотведения поселка Олымский.

- Для водоотведения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,0 км самотечной канализации (табл.14).

- Ввиду предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы водоотведения, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию и модернизацию 2-х очистных  сооружений;

- реконструкцию 3,8 км поселковых сетей самотечной канализации (табл.27).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоотведения МО «поселок Олымский» на 2013-2022 годы

Таблица 27

А) Реконструкция очистных сооружений канализации

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции сооружения |  | Пр-ть (куб.м/ сутки) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения канализации молочноконсервного завода | ОАО «Молконсервы» | 800 | 1976 | 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистные сооружения канализации сахарного завода | ЗАО «Олымский сахарный завод» | 800 | 1990 | 90 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

В) Реконструкция (замена) канализационных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка канализации |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (замена) поселковых самотечных канализационных сетей | ООО УК «Айсберг» | 3,8 | 150-300 | 1976 | 100 | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,3 | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | 3,8 |  |  |  | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,3 | - | - | - | - | - |

Прогноз потребности в централизованном водоотведении в сутки в поселке Олымский на 2013-2022 годы

Таблица 28

| № п/п | Наименование потребителей услуги | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) |
| 1 | Жилищный фонд | 1678 | 40 | 67120 | 1678 | 40 | 67120 | 1678 | 40 | 67120 | 1678 | 40 | 67120 | 1678 | 40 | 67120 |
| 2 | Прочие потребители | 370 | 10 | 3700 | 370 | 10 | 3700 | 370 | 10 | 3700 | 370 | 10 | 3700 | 370 | 10 | 3700 |
|  | Всего по поселку | - | - | 70820 | - | - | 70820 | - | - | 70820 | - | - | 70820 | - | - | 70820 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки МО «поселок Олымский» на период 2013-2022 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 4-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Для улучшения экологии и снижения производственных затрат по сбору и утилизации ТБО предусматривается строительство п0селкового полигона по приему, переработке и утилизации бытовых отходов.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в

МО «поселок Олымский» на 2013-2022 годы

Таблица 29

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 2586 | 2,1 | 5430,6 | 1357,7 | 6788,3 |
| 2 | 2014 | 2582 | 2,1 | 5430,6 | 1357,7 | 6788,3 |
| 3 | 2015 | 2578 | 2,2 | 5680,4 | 1420,1 | 7100,5 |
| 4 | 2016 | 2574 | 2,2 | 5671,6 | 1417,9 | 7089,5 |
| 5 | 2017 | 2570 | 2,3 | 5920,2 | 1480,1 | 7400,3 |
| 6 | 2018 | 2566 | 2,3 | 5911,0 | 1477,8 | 7388,8 |
| 7 | 2019 | 2562 | 2,4 | 6158,4 | 1539,6 | 7698,0 |
| 8 | 2020 | 2558 | 2,4 | 6148,8 | 1537,2 | 7686,0 |
| 9 | 2021 | 2554 | 2,5 | 6395,0 | 1598,8 | 7993,8 |
| 10 | 2022 | 2550 | 2,5 | 6385,0 | 1596,3 | 7981,3 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов

в МО «поселок Олымский» на 2013-2022 годы

Таблица 30

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 500 | 2,2 | 1100,0 | 275,0 | 1375,0 |
| 2 | 2014 | 520 | 2,4 | 1248,0 | 312,0 | 1560,0 |
| 3 | 2015 | 540 | 2,6 | 1404,0 | 351,0 | 1755,0 |
| 4 | 2016 | 560 | 2,8 | 1568,0 | 392,0 | 1960,0 |
| 5 | 2017 | 580 | 3,0 | 1740,0 | 435,0 | 2175,0 |
| 6 | 2018 | 600 | 3,2 | 1920,0 | 480,0 | 2400,0 |
| 7 | 2019 | 620 | 3,4 | 2108,0 | 527,0 | 2635,0 |
| 8 | 2020 | 640 | 3,6 | 2304,0 | 576,0 | 2880,0 |
| 9 | 2021 | 660 | 3,8 | 2508,0 | 627,0 | 3135,0 |
| 10 | 2022 | 680 | 4,0 | 2720,0 | 680,0 | 3400,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «поселок Олымский»

Таблица 31

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Мусоровозы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | Переносные металлические мусоросборники, емкостью 100л | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 32

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 16,4 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 2,9 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 3,9 | 0,8 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Количество построенных теплосетей | км | 0,15 | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 4 | Количество реконструированных теплосетей | км | 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 |
| 5 | Количество построенных тепловых источников | ед | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Количество построенного газопровода | км | 13,5 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
| 7 | Количество построенных водозаборов | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 8 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Количество построенного водопровода | км. | 17,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | 1,3 |
| 10 | Количество реконструированного водопровода | км. | 8,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | Количество построенных сетей водоотведения | км. | 1,0 | - |  | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 12 | Количество реконструированных сетей водоотведения | км | 3,8 | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество реконструированных очистных сооружений | ед. | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
|  | - централизованного теплоснабжения |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | - водоснабжения |  |  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
|  | - водоотведения |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 17 | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | - сетевого газоснабжения |  | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | - водоснабжения |  | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры. | млн. руб. | 140,75 | 5,6 | 4,0 | 20,25 | 7,0 | 7,75 | 16,9 | 12,95 | 12,95 | 14,0 | 39,35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, |  |  | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
|  | - теплоснабжения, |  |  | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - водоснабжения, |  |  | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
|  | - водоотведения. |  |  | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Уровень потерь коммунальной продукции: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой энергии, |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 |
|  | - электроэнергии, |  |  | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
|  | - воды. |  |  | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной и производственной сферы в МО предполагается решить путем строительства воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ, трансформаторных подстанций.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях, качества освещения территории муниципального образования предусматривается реконструкция сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК-Центра  предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда, социальной и коммерческой сферы предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения.

Планируется замена существующих котельных на блочно-модульные автоматизированные газовые котельные и полная реконструкция тепловых сетей. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. Основной упор будет сделан на максимально возможный  перевод объектов потребления тепла на автономное теплоснабжение путем установке непосредственно на объектах (квартирах, домах и других помещениях) газовых котлов. Все это позволит максимально сократить потери тепла при его транспортировке.

Кроме того данной программой предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих более эффективную сезонную работу тепловых источников, сокращение издержек на производство тепла, проведение качественного ремонта теплотехнического оборудования и сетей.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин и сетей водопровода.

В целях обеспечения надежной работы действующей в МО системы водоотведения предполагается осуществить мероприятия по комплексной реконструкции очистных сооружений и канализационной насосной станции, а также реконструкцию (замену) изношенных канализационных сетей.

Утилизация  и  обезвреживание  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО,  намечается  на мусоросортировочной станции (МСС), строительство которой определено на действующем районном полигоне ТБО. На площадке мусоросортировочной станции намечается также организовать производства по извлечению вторичного сырья.

Программой предусматривается активизация работы жилищно-коммунальных предприятий МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров населенных пунктов муниципального образования.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Олымский» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года) (таблица 33)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п. Олымский | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 8,0 км Уличное освещение-8,0 км | 8,0 4,0 Итого-12,0 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 80 домов (8000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство автовокзала с кафе и магазином в п. Олымский | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х160 кВА) ВЛ-0,4 кВ 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,0 0,1 0,05 Итого-1,65 | 2015 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса в п. Олымский | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 - 0,2 км Уличное освещение-0,2 км | 0,5 1,5 0,2 0,1 Итого-2,3 | 2020 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство рыночного комплекса площадью 600 кв. м в п. Олымский | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х160 кВА) ВЛ-0,4 кВ 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,0 0,1 0,05 Итого-1,65 | 2017 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство водозабора в п. Олымский | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х160 кВА) ВЛ-0,4 кВ 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,0 0,1 0,05 Итого-1,65 | 2021 | Обеспечение электроэнергией объектов коммунальной инфраструктуры | Инвестиционная программв коммунального предприятия |
| 6 | Строительство церкви в п. Олымский | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х160 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,2 км Уличное освещение-0,2 км | 0,5 1,0 0,2 0,1 Итого-1,8 | 2019 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Строительство гостиницы на 12 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест в п. Олымский | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х160 кВА) ВЛ-0,4 кВ 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,0 0,1 0,05 Итого-1,65 | 2018 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 8 | Строительство полигона ТБО в районе песчаного карьера | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х160 кВА) ВЛ-0,4 кВ 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,0 0,1 0,05 Итого-1,65 | 2016 | Обеспечение электроэнергией объектов коммунальной инфраструктуры | Инвестиционная программв коммунального предприятия |
| 9 | Реконструкция уличного освещения в п. Олымский | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель и установка энергоэффективных светильников – 5 км | 2,5 | 2013-2022 | Снижение электропотребления на уличное освещение | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 26,85 |  |  |  |

- Теплоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автовокзала с кафе и магазином в п. Олымский | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 0,5 0,25 0,15 Итого-0,9 | 2015 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса в п. Олымский | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 3,0 0,25 0,15 Итого-3,4 | 2020 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 3 | Строительство рыночного комплекса площадью 600 кв. м в п. Олымский | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт | 0,5 | 2017 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 4 | Установка блочно-модульной газовой автоматизированной котельной взамен действующей котельной на ул. Строителей | Теплоснабжение | БМГК– 2х 1,0 Мвт | 8,0 | 2022 | Модернизация системы теплоснабжения МО | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 5 | Строительство церкви в п. Олымский | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 3,0 0,25 0,15 Итого-3,4 | 2019 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 6 | Строительство гостиницы на 12 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест в п. Олымский | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт | 0,5 | 2018 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей в п. Олымский | Теплоснабжение | 4,7 км | 23,5 | 2022 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  | Итого |  |  | 40,2 |  |  |  |

3. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п. Олымский | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод низкого давления – 8,0 км; | 8,0 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом 80 домов (8000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство автовокзала с кафе и магазином в п. Олымский | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,5 км; | 0,5 | 2015 | Обеспечение сетевым газом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса в п. Олымский | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,5 км; | 0,5 | 2020 | Обеспечение сетевым газом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 4 | Строительство рыночного комплекса площадью 600 кв. м в п. Олымский | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,5 км; | 0,5 | 2021 | Обеспечение сетевым газом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления для подключения к сетевому газу существующих объектов жилфонда | Газоснабжение | 60 индивидуальных домов по 50 метров к каждому –всего 3,0 км | 3,0 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом населения | Средства инвестора (населения) |
| 6 | Строительство церкви в п. Олымский | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,5 км; | 0,5 | 2019 | Обеспечение сетевым газом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 7 | Строительство гостиницы на 12 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест в п. Олымский | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,5 км; | 0,5 | 2018 | Обеспечение сетевым газом объектов коммерческого назначения | Средства инвестора |
|  | Итого |  |  | 13,5 |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. р.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п. Олымский | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 8,0 км | 8,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 80 домов (8000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика-населения |
| 2 | Строительство автовокзала с кафе и магазином в п. Олымский | Водоснабжение | Водопровод 0,2 км | 0,2 | 2015 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса в п. Олымский | Водоснабжение | Водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2020 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство рыночного комплекса площадью 600 кв. м в п. Олымский | Водоснабжение | Водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2017 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство нового водозабора на территории п. Олымский | Водоснабжение | Артскважина – 3 ед. Водонапорная башня – 1 ед. Водопровод 3,0 км | 1,5 0,5 3,0 Итого – 5,0 | 2021 | Улучшение обеспечения поселка водой | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 6 | Строительство водопровода для подключения существующего жилфонда | Водоснабжение | 100 индивидуальных домов по 50 метров к каждому –всего 5,0 км | 5,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой населения | Средства населения |
| 7 | Строительство церкви в п. Олымский | Водоснабжение | Водопровод 0,2 км | 0,2 | 2019 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 7 | Строительство гостиницы на 12 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест в п. Олымский | Водоснабжение | Водопровод 0,2 км | 0,2 | 2018 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 8 | Реконструкция объектов водоснабжения | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артскважины – 3 ед. | 1,5 | 2013-2022 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | Водонапорные башни – 2 ед. | 1,0 | 2013-2022 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 8,0 км | 8,0 Всего – 10,5 | 2013-2022 |  |  |
|  | Итого |  |  | 29,5 |  |  |  |

- Водоотведение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автовокзала с кафе и магазином в п. Олымский | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км | 0,2 | 2015 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса в п. Олымский | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км | 0,2 | 2020 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство рыночного комплекса площадью 600 кв. м в п. Олымский | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км; | 0,2 | 2017 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство церкви в п. Олымский | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2 км; | 0,2 | 2019 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство гостиницы на 12 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест в п. Олымский | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2 км; | 0,2 | 2018 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Реконструкция действующих объектов водоотведения | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения | ОСК ОАО «Молконсервы» | 10,0 | 2015 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | ОСК ЗАО «Олымский сахарный завод» | 10,0 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Самотечная канализация – 3,8 км | 3,8 Итого – 23,8 | 2015-2017 |  |  |
|  | Итого |  |  | 24,8 |  |  |  |

- Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,25 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | 0,6 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 15 ед. | 0,75 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 4 ед. | 4,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования |  | 0,3 | 2013-2015 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 5,9 |  |  |  |

## Прогноз установки приборов учета потребления коммунальной продукции в многоквартирном

## жилищном фонде муниципального образования «поселок Олымский» в 2013 – 2015 годы ( в ценах 2012 года)

Таблица 34

| № п/п | Наименование мероприятия по установке приборов учета коммунальной продукции | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Общая площадь (кв. м) | Количество жителей (чел) | Количество устанавливаемых приборов учета | Ст-ть установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Затраты на установку приборов учета (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации мероприятия |  | Срок окупаемости затрат (лет) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия коммунальной продукции (ф.е.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии | 6 | 125 | 6567 | 323 | 6 | 100 | 600 | 131 Гкал | 200,0 | 3,0 | Средства населения |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета потребления электрической энергии | 33 | 733 | 38366 | 1900 | 33 | 5,0 | 165 | 19000 квтч | 58,9 | 3,8 | Средства населения |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета потребления сетевого газа | 33 | 733 | 38366 | 1900 | 33 | 5,0 | 165 | 47500 куб.м | 147,5 | 1,1 | Средства населения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 930 |  | 406,4 | 2,29 |  |

## Прогноз ресурсосбережения в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования

## «поселок Олымский» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 35

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Затраты на реализацию проектов ресурсосбережения (т.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финасирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая площадь многоквартирного жилищного фонда | т.кв.м | - | 38,366 | 38,366 | 38,366 | 38,366 | 38,366 | 38,366 | 38,366 | 38,366 | 38,366 | 38,366 | Средства населения |
| 2 | Площадь жилфонда, в котором выполняются проекты ресурсосбережения | т.кв.м | 38,366 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 |  |
| 3 | Мероприятия по ресурсосбережению -всего | т.р | 12370 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 |  |
| 3.1 | - энергетическое обследование жилых домов | т.р | 630 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |
| 3.2 | - утепление мест общего пользования, окон, дверей, кровли, фасадов | т.р | 2460 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |  |
| 3.3 | - капремонт внутридомового оборудования и сетей | т.р | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
| 3.4 | - внедрение энергоэффективного освещения мест общего пользования | т.р | 630 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |
| 3.5 | - внедрение циркуляционных систем ГВС, гидравлическая регулировка систем отопления | т.р | 650 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |
| 4 | - ожидаемый годовой экономический эффект от реализации проекта (т.р.) | т.р | 1320 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |  |
| 5 | Срок окупаемости проекта | лет | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 |  |

## Программа ресурсосбережения в уличном освещении МО   «поселок Олымский» в 2013 – 2022 годы

## (в ценах 2012 года)

## Таблица 36

| № п/п | Наименование проекта ресурсосбережения | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации проекта (т.р.) | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 17 | 18 |
| 1 | Замена голых проводов на самонесущие | 2013- 2022 | 1250 | 300 |  | Бюджет |
| 2 | Замена светильников на энергоэффективные | 2013- 2022 | 1000 | 240 |  | Бюджет |
| 3 | Установка приборов автоматического управления работой систем уличного освещения | 2013- 2022 | 250 | 60 |  | Бюджет |
|  | Итого |  | 2500 | 600 | 4,17 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 140,75 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 37, 38.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Олымский» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 37

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 26,85 | 3,95 | 12,0 | 5,8 | 5,1 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 40,2 | - | - | 31,5 | 8,7 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 13,5 | - | 11,0 | - | 2,5 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 29,5 | 0,2 | 13,0 | 15,5 | 0,8 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 24,8 | - | - | 23,8 | 1,0 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 5,9 | 0,3 | - | 5,6 | - |
| 10 | Всего по Программе | 140,75 | 4,45 | 36,0 | 82,2 | 18,1 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Олымский» на 2013 - 2022 годы (млн.р.)

Таблица 38

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 26,85 | 1,45 | 1,45 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,25 | 3,75 | 3,1 | 1,45 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 40,2 | - | - | 0,9 | - | 0,5 | 0,5 | 3,4 | 3,4 | - | 31,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 13,5 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 29,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 9,3 | 4,3 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 24,8 | - | - | 11,5 | 1,2 | 1,5 | 10,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 5,9 | 1,75 | 0,15 | 1,65 | 0,3 | 0,05 | - | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 10 | Всего по Программе | 140,75 | 5,6 | 4,0 | 20,25 | 7,0 | 7,75 | 16,9 | 12,95 | 12,95 | 14,0 | 39,35 |

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям, необходимых для реализации Программы

Таблица 39

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | электроснабжение | Тариф | квтч | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,9 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | теплоснабжение | Тариф | Гкал | 1526 | 1709 | 1914 | 2144 | 2401 | 2689 | 3012 | 3373 | 3778 | 4232 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | газоснабжение | Тариф | куб.м | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,9 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | водоснабжение | Тариф | куб.м | 33,3 | 38,3 | 44,0 | 50,6 | 58,2 | 67,0 | 77,0 | 88,6 | 101,9 | 117,4 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | водоотведение | Тариф | куб.м | 33,7 | 38,8 | 44,6 | 51,3 | 58,9 | 67,8 | 78,0 | 89,6 | 103,0 | 118,6 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | сбор и вывоз ТБО | Тариф | куб.м | 198 | 228 | 262 | 301 | 346,3 | 398,2 | 458 | 504 | 554 | 610 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

### Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг на период реализации Программы

Таблица 40

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ## Электроэнергия | 1 кв. м жилой площади | 6,2 | 7,1 | 8,2 | 9,4 | 10,8 | 12,5 | 14,3 | 16,5 | 19,0 | 21,8 |
|  |  | 1 человек | 155 | 178,3 | 205,0 | 235,7 | 271,1 | 311,8 | 358,5 | 412,3 | 474,1 | 545,3 |
| 2 | ## Отопление | 1 кв. м жилой площади | 37 | 41,4 | 46,4 | 52,0 | 58,2 | 65,2 | 73,0 | 81,8 | 91,6 | 102,6 |
|  |  | 1 человек | 1200 | 1344,0 | 1505,3 | 1685,9 | 1888,2 | 2114,8 | 2368,6 | 2652,8 | 2971,2 | 3327,7 |
| 3 | Газоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
|  |  | 1 человек | 30 | 34,5 | 39,7 | 45,6 | 52,5 | 60,3 | 69,4 | 79,8 | 91,8 | 105,5 |
| 5 | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,7 | 11,1 | 12,8 | 14,7 | 16,9 |
|  |  | 1 человек | 122 | 140,3 | 161,3 | 185,5 | 213,4 | 245,4 | 282,2 | 324,5 | 373,2 | 429,2 |
| 6 | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,7 | 11,1 | 12,8 | 14,7 | 16,9 |
|  |  | 1 человек | 124 | 142,6 | 164,0 | 188,6 | 216,9 | 249,4 | 286,8 | 329,8 | 379,3 | 436,2 |
| 7 | Сбор и вывоз ТБО | 1 кв. м жилой площади | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,2 |
|  |  | 1 человек | 39 | 44,9 | 51,6 | 59,3 | 68,2 | 78,4 | 90,2 | 99,2 | 109,2 | 120,1 |
|  | Весь комплекс коммунальных услуг | 1 кв. м жилой площади | 56 | 63,3 | 71,5 | 80,9 | 91,5 | 103,4 | 117,0 | 132,1 | 149,2 | 168,6 |
|  |  | 1 человек | 1670 | 1884,5 | 2126,9 | 2400,7 | 2710,3 | 3060,1 | 3455,7 | 3898,5 | 4398,7 | 4964,0 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «поселок Олымский» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО «поселок Олымский» Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение ИЖС на выборочных территориях в п. Олымский | млн.р | 12,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 1.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 2 | ### Электроснабжение автовокзала с кафе и магазином в п. Олымский | млн.р | 1,65 | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х160кВА | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ### Электроснабжение торгово-развлекательного комплекса п. Олымский | млн.р | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 3.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - |  |
| 3.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 4. | Электроснабжение рыночного комплекса площадью 600 кв.м в п. Олымский | млн.р | 1,65 | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 4.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Электроснабжение водозабора в п. Олымский | млн.р | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,65 | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 5.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - |  |
| 5.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 5.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 6 | ### Электроснабжение церкви в п. Олымский | млн.р | 1,8 | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 6.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
| 6.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 6.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | ### Электроснабжение гостиницы на 12 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест в п. Олымский | млн.р | 1,65 | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 7.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 7.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 7.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 8 | ### Электроснабжение полигона ТБО в районе песчаного карьера |  | 1,65 | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | ### Реконструкция действующих объектов электроснабжения | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Адм-ция МО ОАО МРСК-Центра |
| 9.1 | ### Реконструкция линий уличного освещения | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | ### Итого |  | 26,85 | 1,45 | 1,45 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,25 | 3,75 | 3,1 | 1,45 |  |

2. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Автовокзал с кафе и магазином в п. Олымский | млн.р | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОГУП «Облжилкомхоз» |
| 1.1 | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Торгово-развлекательный комплекс в п. Олымский | млн.р | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - |  |
| 2.1 | Строительство БМГК-0,5 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - |  |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - |  |
| 2.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - |  |
| 3 | ### Установка блочно-модульной газовой автоматизированной котельной взамен действующей котельной на ул. Строителей | млн.р | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 |  |
| 3.1 | Строительство БМГК- 2х1,0 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 |  |
| 4 | ### Церковь в п. Олымский | млн.р | 3,4 | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - | - |  |
| 4.1 | Строительство БМГК-0,5 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | ### Гостиница на 12 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест в п. Олымский | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОГУП «Облжилкомхоз» |
| 5.1 | Встроенная газовая котельная - 0,2 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 6 | Рыночный комплекс площадью 600 кв.м в п. Олымский | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 6.1 | Встроенная газовая котельная - 0,2 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 7 | ### Реконструкция действующих объектов теплоснабжения | млн.р | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 |  |
| 7.1 | ### Реконструкция тепловых сетей | км | 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 |  |
|  |  | млн.р | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 |  |
|  | ### Итого |  | 40,2 | - | - | 0,9 | - | 0,5 | 0,5 | 3,4 | 3,4 | - | 31,5 |  |

3.Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ИЖС на выборочных территориях в п. Олымский | млн.р | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 1.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 2 | ### Автовокзал с кафе и магазином в п. Олымский | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Торгово-развлекательный комплекс в п. Олымский | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 3.1 | ###### Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 3.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 3.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 4 | Рыночный комплекс площадью 600 кв.м в п. Олымский | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 4.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 5 | Подключение к сетевому газу 60 индивидуальных домов в п. Олымский | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 5.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | ### Церковь в п. Олымский | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 6.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 7 | ### Гостиница на 12 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест в п. Олымский | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 7.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 13,5 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство нового водозабора в п. Олымский | млн.р | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | Адм-ция МО Застройщик ООО УК «Айсберг» |
| 1.1 | Артезианские скважины | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |  |
| 1.2 | Водонапорные установки (башни) | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 1.3 | Сети водопровода | км | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - |  |
| 2 | Строительство водопровода для строящихся и существующих объектов жилищного фонда и социальной сферы: | млн.р | 14,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |  |
| 2.1 | Строительство ИЖС на выборочных территориях в п. Олымский | км | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 2.2 | Существующий ЖФ (100 индивидуальных домов) | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.3 | ### Автовокзал с кафе и магазином в п. Олымский | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Торгово-развлекательный комплекс в п. Олымский | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 2.5 | Рыночный комплекс площадью 600 кв.м в п. Олымский | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | ### Гостиница на 12 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест в п. Олымский | км | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 2.7 | ### Церковь в п. Олымский | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | ### Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 10,5 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | Адм-ция МО ООО УК «Айсберг» |
| 3.1 | ### - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3.2 | ### - реконструкция водонапорных башен | ед. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |  |
| 3.3 | ### - реконструкция сетей водопровода | км | 8,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | ### Итого |  | 29,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 9,3 | 4,3 |  |

- Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ### Автовокзал с кафе и магазином в п. Олымский | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик Коммунальные предприятия |
| 1.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Торгово-развлекательный комплекс в п. Олымский | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 3 | Рыночный комплекс площадью 600 кв.м в п. Олымский | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ### Гостиница на 12 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест в п. Олымский | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 5 | ### Церковь в п. Олымский | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 5 | ### Реконструкция действующих объектов водоотведения: | млн.р | 23,8 | - | - | 11,3 | 1,2 | 1,3 | 10,0 | - | - | - | - | Адм-ция МО Коммунальные предприятия |
| 5.1 | ### - реконструкция очистных сооружений ОСК ОАО «Молконсервы» | млн.р | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | ### - реконструкция очистных сооружений ОСК ЗАО «Олымский сахарный завод» | млн.р | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - |  |
| 5.4 | ### - выборочная реконструкция самотечных канализационных сетей | км | 3,8 | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,3 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,8 | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,3 | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 24,8 | - | - | 11,5 | 1,2 | 1,5 | 10,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |

6.Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Адм-ция МО Коммунальные предприятия |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,6 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 15 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,75 | - | - | 0,5 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | ед. | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | млн.р | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 5,9 | 1,75 | 0,15 | 1,65 | 0,3 | 0,05 | - | 1,0 | - | - | 1,0 |  |